Clarificări Procedură atribuire PAZĂ.

| Solicitare | Răspuns |
| --- | --- |
| 1.”Vă rugăm să ne comunicați cum ați conceput transmisia de date – imagini video prin sistem de transmisie wireless (fără fir) raportat la solicitarea sistemelor de supraveghere în dispecerat specializat, deoarece transmisia de imagini de la dispozitivul de înregistrare la dispeceratul specializat de monitorizare se realizează doar prin conectarea pe fir a înregistratorului la o rețea de internet cu I.P. fix. Pentru a se putea transmite imaginile video la distanță este necesar ca în fiecare locație să existe rețea de internet cu I.P. fix pe fibră optică, care să garanteze o viteză de 15-20Mbps astfel încât să se asigure transmisia în timp real a imaginilor, pusă la dispoziție de către beneficiar” | Transmisia de date (imagini video) între dispozitivul de înregistrare și dispecerat specializat de monitorizare se va realiza printr-o rețea de internet cu I.P. fix, ce va fi pusă la dispoziție de Beneficiar. Se acceptă, acolo unde este prevăzut conectarea să fie „wireless”, ca variantă alternativă și conectarea prin cablu. |
| 2.“Totodată, în aceeași Anexă 1, pentru obiectivele Sediul Administrativ Tismana și Clădire multifuncțională Gura Văii, solicitați comunicatoare universale de alarmă. Vă rugăm să ne comunicați unde vor fi instalate aceste comunicatoare avându-se în vedere că nu specificați dacă în obiectivele respective sunt sau nu sunt instalate sisteme de detecție și alarmare în caz de efracție și totodată nu solicitați instalarea unor astfel de tipuri de sisteme” | Acolo unde nu se precizează altfel, sistemele de detecție și alarmare în caz de efracție cad în sarcina Beneficiarului. Comunicatoarele universale de alarmă vor fi instalate în fiecare obiectiv așa cum s-a precizat în Caietul de Sarcini. |